## bao gia HCSP xet nghiem
| BỘ Y TẾ |  |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA |  |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRUNG ƯƠNG QUẢNG NAM
PHỤ LỤC 1
(Kèm theo công văn số: /BV-KD ngày 29/4/2022 của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam)
STT | STT BV | Phần | Tên hóa chất | Tên thương mại | Cấu hình, tính năng thông số kỹ thuật cơ bản | Quy cách đóng gói (mang tính chất tham khảo) | Đơn vị tính | Phân nhóm theo TT 14 | Hãng SX | Nước SX | Giá ( đã có VAT) | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| I |  | Danh mục hóa chất xét nghiệm miễn dịch tự động
| 1 | Phần 1 | AFP Reagent kit |  | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng alpha-fetoprotein (AFP). | Hộp 100 test | test | 1
| 2 | Phần 2 | CA 15-3 Calibrators |  | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng kháng nguyên CA 15-3 trong huyết thanh và huyết tương. | 6 chai x 4 mL/chai | ml | 1
| 3 |  | CA15-3 Reagent kit |  | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng kháng nguyên CA 15-3 trong huyết thanh và huyết tương. | Hộp 100 test | test | 1
| 4 | Phần 3 | CA19-9 Reagent kit |  | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng kháng nguyên CA 19-9 trong huyết thanh hay huyết tương. | Hộp 100 test | test | 1
| 5 | Phần 4 | CEA Reagent kit |  | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng kháng nguyên ung thư phôi carcinoembryonic (CEA) trong huyết thanh và huyết tương. | Hộp 100 test | test | 1
| 6 | Phần 5 | CK-MB Calibrators |  | Hóa chất Calibrator phù hợp với hóa chất xét nghiệm CK-MB. | 6x2mL | ml | 3
| 7 |  | CK-MB Reagent |  | Dùng cho xét nghiệm định lượng CK-MB. Dải đo: 0.1-300 ng/mL; Phương Pháp: two-site sandwich; | 2x50test/Hộp | test | 3
| 8 | Phần 6 | Cortisol |  | Dùng cho xét nghiệm định lượng cortisol. Dải đo: 0.4 - 60µ/dL; Phương Pháp: one-step competitve; | 2 x 50 test/Hộp | test | 1
| 9 |  | Cortisol Calibrators |  | Hóa chất Calibrator phù hợp với hóa chất xét nghiệm Cortisol. | 6x4mL/Hộp | ml | 1
| 10 | Phần 7 | Ferritin Calibrators |  | Hóa chất Calibrator phù hợp với hóa chất xét nghiệm Ferritin. | 6x4mL/Hộp | ml | 3
| 11 |  | Ferritin Reagent |  | Dùng cho xét nghiệm định lượng Ferritin. Dải đo: 0.2-1500 ng/mL; Phương Pháp: two-site sandwich; | 2 x 50 test/Hộp | test | 3
| 12 | Phần 8 | Ferritin Reagent kit |  | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng ferritin trong huyết thanh và huyết tương. | Hộp 100 test | test | 1
| 13 | Phần 9 | Free T4 Reagent kit |  | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng thyroxine tự do (Free T4) trong huyết thanh và huyết tương. | Hộp 100 test | test | 1
| 14 | Phần 10 | FT4 |  | Dùng cho xét nghiệm định lượng FT4. Dải đo: 0.25-6.0 ng/dL; Phương Pháp: Two- step competitive; | 2x50test/Hộp | test | 3
| 15 |  | FT4 Calibrators |  | Hóa chất Calibrator phù hợp với hóa chất xét nghiệm FT4. | 6x2.5mL/Hộp | ml | 3
| 16 | Phần 11 | HS Troponin I Calibrators |  | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng troponin tim (cTnI) trong huyết tương và huyết thanh. | 6 chai x 4.0 mL/chai | ml | 1
| 17 |  | High Sensitive Troponin-I Reagent |  | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng troponin tim (cTnI) trong huyết tương và huyết thanh. | Hộp 100 test | test | 1
| 18 | Phần 12 | High Sensitive Troponin-I Calibrators |  | Hóa chất Calibrator phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng hsTnI. | 3x1.5mL+ 4x1mL/Hộp | ml | 3
| 19 |  | High Sensitive Troponin-I Reagent |  | Dùng cho xét nghiệm định lượng hsTnI. Dải đo: 2.3 - 27027 pg/mL; Phương Pháp: Two-step sandwich; | 2x50test/Hộp | test | 3
| 20 | Phần 13 | Insulin Calibrators |  | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng insulin trong huyết thanh hay huyết tương. | 6 chai x 4ml/chai | ml | 1
| 21 |  | Insulin Reagent kit |  | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng insulin trong huyết thanh hay huyết tương. | Hộp 100 test | test | 1
| 22 | Phần 14 | NT-proBNP calibrators |  | Hóa chất hiệu chuẩn Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng peptide natriuretic loại B trong huyết thanh hay huyết tương. | 6 chai x 4 mL/chai | ml | 1
| 23 |  | NT-proBNP reagent kit |  | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng peptide natriuretic loại B trong huyết thanh hay huyết tương. | Hộp 100 test | test | 1
| 24 | Phần 15 | Procalcitonin Calibrator |  | Hóa chất Calibrator phù hợp với hóa chất xét nghiệm PCT | 7x2ml | ml | 3
| 25 |  | Procalcitonin Reagent |  | Dải đo: 0.01- 100 ng/ml; Phương pháp: xét nghiệm miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (sequential two-step immunoenzymatic “sandwich” assay) | 2x50test/Hộp | test | 3
| 26 | Phần 16 | Procalcitonin CAL |  | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng procalcitonin (PCT) trong huyết thanh và huyết tương. | 6x2ml | ml | 1
| 27 |  | Procalcitonin CTRL |  | Hoá chất hiệu chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng procalcitonin (PCT) trong huyết thanh và huyết tương. | Hộp 3 mức nồng độ x 2 lọ x 3 ml mỗi lọ | ml | 1
| 28 |  | Procalcitonin Reagent |  | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng procalcitonin (PCT) trong huyết thanh và huyết tương. | Hộp 100 test | test | 1
| 29 | Phần 17 | stat CK-MB Reagent kit |  | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng CK-MB mass trong huyết thanh và huyết tương. | Hộp 100 test | test | 1
| 30 | Phần 18 | Total BHCG Calibrators |  | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng beta human chorionic gonadotropin (β‑hCG) trong huyết thanh và huyết tương. | 6 chai x 4 mL/chai | ml | 1
| 31 |  | Total BHCG Reagent kit |  | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng beta human chorionic gonadotropin (β‑hCG) trong huyết thanh và huyết tương. | Hộp 100 test | test | 1
| 32 | Phần 19 | Total PSA Calibrators |  | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng PSA toàn phần (cả PSA tự do và PSA phức hợp với alpha-1-antichymotrypsin) trong huyết thanh người. | 2 chai x 4mL/chai | ml | 1
| 33 |  | Total PSA Reagent kit |  | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng PSA toàn phần (cả PSA tự do và PSA phức hợp với alpha-1-antichymotrypsin) trong huyết thanh người. | Hộp 100 test | test | 1
| 34 | Phần 20 | Total T3 Reagent kit |  | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng triiodothyronine toàn phần (Total T3) trong huyết thanh và huyết tương. | Hộp 100 test | test | 1
| 35 | Phần 21 | TOTAL βhCG Calibrators |  | Hóa chất Calibrator phù hợp với hóa chất xét nghiệm βhCG | 6x4mL/Hộp | ml | 2
| 36 |  | TOTAL βhCG |  | Dùng cho xét nghiệm định lượng βhCG. Dải đo: 0.6 -1350 mIU/mL; Phương Pháp: two-step sandwich; | 2x50test/Hộp | test | 2
| 37 | Phần 22 | TSH Calibrators |  | Hóa chất Calibrator phù hợp với hóa chất xét nghiệm TSH | 6x2.5mL/Hộp | ml | 3
| 38 |  | TSH Reagent |  | Dùng cho xét nghiệm định lượng TSH. Dải đo: 0.005 - 50.0 μIU/mL; Phương Pháp: one -step sandwich; | 2 x 100 test/Hộp | test | 3
| 39 | Phần 23 | TSH Reagent kit |  | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng hormon kích thích tuyến giáp ở người (thyroid stimulating hormone - TSH) trong huyết thanh và huyết tương. | Hộp 100 test | test | 1
| 40 | Phần 24 | TT3 Calibrators |  | Hóa chất Calibrator phù hợp với hóa chất xét nghiệm TT3 | 6x4mL/Hộp | ml | 3
| 41 |  | Total T3 Reagent |  | Dùng cho xét nghiệm định lượng TT3. Dải đo: 0.1-8.0 ng/mL; Phương Pháp: one-step competitve; | 2x50test/Hộp | test | 3
| 42 | Phần 25 | Anti HCV Calibrators |  | Được dùng để hiệu chuẩn cho định tính kháng thể kháng kháng nguyên virus viêm gan C (anti-HCV) trong huyết thanh và huyết tương người. | 1 chai x 4mL/chai | ml | 3
| 43 |  | Anti HCV Controls |  | Được dùng để Kiểm tra độ xác thực và độ chính xác cho định tính kháng thể kháng kháng nguyên virus viêm gan C (anti-HCV) trong huyết thanh và huyết tương người. | 2 chai x 8 ml/chai | ml | 3
| 44 |  | Anti HCV Reagent kit |  | Để xét nghiệm phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C (anti-HCV) trong huyết thanh và huyết tương người. | Hộp 100 test | test | 3
| 45 | Phần 26 | HBeAg Calibrators |  | Được sử dụng để hiệu chuẩn khi thực hiện định tính trong chẩn đoán virus viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương người. | 2 chai x 4mL/chai | ml | 3
| 46 |  | HBeAg Controls |  | Được sử dụng để nội kiểm khi thực hiện định tính trong chẩn đoán virus viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương người. | 2 chai x 8ml/chai | ml | 3
| 47 |  | HBeAg Reagent kit |  | Được sử dụng để định tính trong chẩn đoán virus viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương người. | Hộp 100 test | test | 3
| 48 | Phần 27 | HBgAg Quali. Calibrators |  | Được sử dụng để hiệu chuẩn khi thực hiện định tính và khẳng định có kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người. | 2 chai x4ml/chai | ml | 3
| 49 |  | HBsAg Qual. Controls |  | Được dùng để ước tính độ chính xác của xét nghiệm và phát hiện độ lệch hệ thống khi thực hiện xét nghiệm định tính và khẳng định có kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người. | 2 chai x 8mL/chai | ml | 3
| 50 |  | HBsAg Qual. Reagent kit |  | Được dùng để định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trong mẫu huyết thanh và huyết tương người, gồm cả mẫu tử thi (không còn nhịp tim). | Hộp 100 test | test | 3
| 51 | Phần 28 | HIV Combo Calibrators |  | Được dùng để hiệu chuẩn khi thực hiện xét nghiệm định tính phát hiện đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch týp 1 và/hoặc týp 2 (HIV-1/HIV-2). | 1 chai x 4mL/chai | ml | 3
| 52 |  | HIV Combo Controls |  | Được dùng để ước tính độ chính xác của xét nghiệm và phát hiện độ lệch hệ thống khi thực hiện xét nghiệm định tính phát hiện đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch týp 1 và/hoặc týp 2 (HIV-1/HIV-2). | 4 chai x 8mL/chai | ml | 3
| 53 |  | HIV Combo Reagent kit |  | Để phát hiện định tính đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở người loại 1 và/hoặc loại 2 (HIV-1/HIV-2). | Hộp 100 test | test | 3
| 54 | Phần 29 | Syphilis TP Calibrators |  | Tiêu chuẩn ISO. Được sử dụng để hiệu chuẩn cho phát hiện định tính kháng thể kháng Treponema pallidum (TP) trong huyết thanh và huyết tương người. | 1 chai x 4 mL/chai | ml | 1
| 55 |  | Syphilis TP Controls |  | Tiêu chuẩn ISO. Được sử dụng để ước tính độ chính xác và phát hiện độ lệch sai số hệ thống cho phát hiện định tính kháng thể kháng Treponema pallidum (TP) trong huyết thanh và huyết tương người. | 2 chai x 8 mL/chai | ml | 1
| 56 |  | Syphilis TP Reagent kit |  | Tiêu chuẩn ISO. Là xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để phát hiện định tính các kháng thể kháng Treponema pallidum (TP) trong huyết thanh và huyết tương người. | Hộp 100 test | test | 1
| 57 | Phần 30 | Anti HBs Calibrators |  | Được dùng để hiệu chuẩn cho định tính kháng thể kháng lại virus viêm gan B (anti-HBs) trong huyết thanh và huyết tương người. | 6 chai/ hộp (4ml/chai) | ml | 3
| 58 |  | Anti HBs Controls |  | Được dùng để Kiểm tra độ xác thực và độ chính xác cho định tính kháng thể kháng lại virus viêm gan B (anti-HBs) trong huyết thanh và huyết tương người. | Hộp 3x8ml | ml | 3
| 59 |  | Anti HBs Reagent kit |  | Để xét nghiệm phát hiện định tính kháng thể kháng lại virus viêm gan B (anti-HBs) trong huyết thanh và huyết tương người. | Hộp 100 test | test | 3
| II |  | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm sinh hóa tự động
| 60 | Phần 31 | Ammonia Control Set (2 levels) |  | QC cho xét nghiệm Ammonia (2 levels). Dạng lỏng, thành phần: dung dịch đệm, chất ổn định, chất bảo quản | 2x5mL(10mL) | ml | 3
| 61 |  | Ammonia Ethanol CO2 calibrator |  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2. Dạng dung dịch, thành phần: dung dịch đệm, chứa: đệm amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat | 2x5mL | ml | 3
| 62 |  | Ammonia Ethanol CO2 Control 1 |  | Hóa chất kiểm chức mức 1 cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2. Dạng dung dịch, thành phần: dung dịch đệm, chứa: amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat | 3x5mL | ml | 3
| 63 |  | Ammonia Ethanol CO2 Control 2 |  | Hóa chất kiểm chức mức 2 cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2. Dạng dung dịch, thành phần: dung dịch đệm, chứa: amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat | 3x5mL | ml | 3
| 64 | Phần 32 | CRP LATEX CALIBRATOR (High Sensitive) |  | Calibrator cho xét nghiệm CRP hs. Thành phần: Huyết thanh người dạng lỏng chứa CRP (người) ở các nồng độ khác nhau | Hộp 5x2ml | ml | 3
| 65 |  | CRP LATEX CONTROL |  | Chất nội kiểm tra chất lượng cho xét nghiệm CRP hs | 2x3ml + 2x3ml | ml | 3
| 66 |  | CRP LATEX REAGENT (High Sensitive) |  | ≥ 4 test/ml; dải đo: 0.2-480 mg/L; phương pháp: Latex Particle Immunoturbidimetric. | 4x30ml+4x30ml/Hộp | ml | 3
| III |  | Danh mục hóa chất xét nghiệm huyết học tự động
| 67 | Phần 33 | Cell Control |  | Hóa chất kiểm chuẩn huyết học được sử dụng để theo dõi sự hoạt động của máy huyết học. - Thành phần: gồm hồng cầu được ổn định trong môi trường đẳng trương, thành phần giống tiểu cầu và hồng cầu cố định mô phỏng bạch cầu và hồng cầu có nhân. | 12 x 3.5ml | ml | 6
| 68 |  | Cell Lyse |  | Chất ly giải hồng cầu để định lượng hemoglobin, đếm và đo kích thước bạch cầu trên hệ thống phân tích tế bào huyết học. | can 5L | ml | 6
| 69 |  | Cleaner |  | Hóa chất để sử dụng như một chất làm sạch cho các bộ phận của máy phân tích tế bào tự động khi tiếp xúc với máu. - Thành phần: Dung dịch chứa enzym phân giải protein. | can 10L | ml | 6
| 70 |  | Diff Pak |  | Hóa chất để thực hiện phân tích năm thành phần bạch cầu trong một mẫu máu. | 1900ml + 850 ml | ml | 6
| 71 |  | Diluent |  | Dung dịch pha loãng. Sử dụng như một dung dịch đệm pha loãng đẳng trương kết hợp với một tác nhân ly giải không chứa cyanide dùng để đếm và định cỡ các tế bào máu trên hệ thống phân tích tế bào tự động. | can 10L | ml | 6
| 72 | Phần 34 | Diluent |  | Dung dịch pha loãng/Dung dịch phá hồng cầu. Đạt ISO 13485 | 20L/thùng | ml | 3
| 73 |  | Enzymatic Cleaner |  | Hóa chất tẩy rửa. Đạt ISO 13485 | Hộp 50ml x 2 hộp | ml | 3
| 74 |  | NOC Lyse |  | Hoá chất Hemoglobin không có Cyanua. Đạt ISO 13485 | 3.8L/thùng | ml | 3
| 75 |  | Reticulocyte |  | Hóa chất dùng xét nghiệm hồng cầu lưới. Ống chứa thuốc thử có Xanh Methylene. Đạt ISO 13485 | 100 x 3,7 ml/Hộp | test | 3
| 76 |  | WBC Lyse |  | Dung dịch ly giải bạch cầu. Đạt ISO 13485 | Thùng 3.8 L | ml | 3
| IV |  | Danh mục hóa chất xét nghiệm đông cầm máu tự động
| 77 | Phần 35 | Calibration Plasma |  | Hóa chất dùng để hiệu chuẩn cho XN đông máu như Fibrinogen, các loại yếu tố,yếu tố Von Willebrand, Antithrombin, Plasminogen, Plasmin Inhibitor, Protein S, Protein C. Thời gian ổn định ≥ 24 giờ nhiệt độ 2-8 độ C với XN Fibrinogen, ≥ 8 giờ nhiệt độ 2-8 độ C với các XN yếu tố. | 10 x 1 mL/Hộp | ml | 1
| 78 |  | Cleaning Solution |  | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch trên hệ thống máy đông máu tự động. Dạng Lỏng. | 1 x 500 mL/Hộp | ml | 1
| 79 |  | Cleaning Agent |  | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch và tẩy nhiễm trên hệ thống máy đông máu tự động. Dạng Lỏng. | 1 x 80 mL/Hộp | ml | 1
| 80 |  | Cuvette |  | Cóng phản ứng dùng trên hệ thống máy đông máu tự động. Dạng nhựa rắn. | 2400 cuvette/Hộp | Cái | 3
| 81 |  | D-Dimer HS |  | Hóa chất dùng để XN định lượng D-Dimer theo phương pháp miễn dịch độ đục, loại trừ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch (VTE) Ngưỡng ≥ 500 ng/mL, độ nhạy ≥ 99.9%, độ đặc hiệu ≥ 40%, độ tuyến tính ≥ 215 - 128000ng/ml. Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp): hóa chất Latex ≥ 30 ngày nhiệt độ 2-8 độ C , ≥ 7 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy. | 3x4 mL+ 3x6 mL +2x1 mL | ml | 1
| 82 |  | D-Dimer HS controls |  | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho XN định lượng D-Dimer dải đo bình thường và dải đo bất thường. Thời gian ổn định ≥ 30 ngày nhiệt độ 2-8 độ , ≥ 24 giờ nhiệt độ 15 độ trên máy. | 5x1 mL+5x1 mL | ml | 1
| 83 |  | Factor diluent |  | Hóa chất dùng để pha loãng xét nghiệm chuẩn máy trên hệ thống đông máu. Dạng Lỏng. | 1 x 100 mL/Hộp | ml | 1
| 84 |  | Yếu tố VIII |  | Hóa chất dùng để XN xác định hoạt độ của yếu tố VIII. Thời gian ổn định ≥ 24 giờ | 10 x 1 mL/Hộp | ml | 1
| 85 |  | Fibrinogen |  | Hóa chất dùng để XN định lượng Fibrinogen-Clauss. Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp) ≥ 3 ngày nhiệt độ 2-8 độ C , ≥ 1 tháng nhiệt độ -20 độ C, , ≥ 3 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy. | 10 x2 mL/Hộp | ml | 1
| 86 |  | Normal Control Assayed |  | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho XN đông máu như PT,APTT, TT,Fibrinogen, các loại yếu tố, yếu tố Von Willebrand, Antithrombin, Plasminogen, Plasmin Inhibitor, Protein S, Protein C, Hepatocomplex ở dải đo bình thường. Thời gian ổn định ≥ 24 giờ với XN PT,APTT,Fibrinogen,TT. | 10 x 1 mL/Hộp | ml | 1
| 87 |  | Prothrombin (PT) |  | Hóa chất dùng để XN thời gian PT. Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp) ≥ 10 ngày ở nhiệt độ 2-8 độ C và ≥ 4 ngày ở 15 độ C trên máy. | 5 x 8 mL+5 x 8 mL | ml | 1
| 88 |  | Rinse Solution |  | Hóa chất dung dịch dùng để xúc rửa trên hệ thống phân tích đông máu tự động. | 1 x 4000 mL/Bình | ml | 1
| 89 |  | APTT |  | Hóa chất dùng để XN thời gian APTT đóng gói kèm theo Calcium Chloride. Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp) ≥ 30 ngày nhiệt độ 2-8 độ C , ≥ 10 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy. | 5 x10 mL+5 x10 mL/Hộp | ml | 1
| 90 |  | Thrombin Time (TT) |  | Hóa chất dùng để XN thời gian ThrombinTime (TT). Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp): hóa chất Thrombin ≥ 15 ngày nhiệt độ 2-8 độ C , ≥ 1 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy | 4x2 mL+1 x9 mL/Hộp | ml | 1
| V |  | Hóa chất xét nghiệm huyết thanh học nhóm máu
| 91 | Phần 36 | AHG (Coombs) test card |  | Gel card 6 giếng, mỗi giếng chứa kháng thể Anti Human IgG và kháng thể đơn dòng Anti C3d. Dùng làm xét nghiệm Coombs trực tiếp; Coombs gián tiếp bao gồm phản ứng hòa hợp, sàng lọc và định danh KTBT. Bảo quản 4 - 25 độ C; không để đông lạnh.Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. | 24 card / hộp (6 test/card) | card | 6
| 92 |  | Card chéo môi trường muối Neutral Card |  | Gel card 6 giếng, mỗi giếng chứa gel trong dung dịch đệm thích hợp; Dùng làm phản ứng hòa hợp, sàng lọc và định danh KTBT, định nhóm máu theo phương pháp hồng cầu mẫu. Bảo quản 4 - 25 độ C; không để đông lạnh. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 24 card / hộp (6 test/card) | card | 6
| 93 |  | Card định nhóm máu bằng 2 phương pháp ABO/Rho(D) Forward and Reverse Grouping and Auto Control |  | Gel card 6 giếng gồm: Từ cột 1 - 3: Anti A – Anti B – Anti D (IgM) dùng để định nhóm máu xuôi (phương pháp huyết thanh mẫu); Từ cột 4 - 6: chứa gel trung tính, cột (Ctrl) để làm chứng âm, cột (A1) và cột (B) để định nhóm máu ngược (phương pháp hồng cầu mẫu). Bảo quản 4 - 25 độ C; không để đông lạnh. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. | 24 card / hộp (1 test/card) | card | 6
| 94 |  | Card định nhóm máu cho trẻ sơ sinh ABO/Rho(D)/AHG Neonate Card |  | Gel card 6 giếng, lần lượt chứa kháng thể đơn dòng Anti A - Anti B - Anti AB - Anti D (IgM)- cột Ctrl gel trung tính (Neutral) - AHG xác định nhóm máu hệ ABO/Rho và phản ứng Coombs trực tiếp cho trẻ sơ sinh. Bảo quản 4 - 25 độ C; không để đông lạnh. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. | 24 card / hộp (1 test/card) | card | 6
| 95 |  | Diluent LISS |  | Dung dịch đệm lực ion thấp, với nồng độ Natri clorid thích hợp, hữu ích trong các xét nghiệm huyết thanh học. Bảo quản: 2 - 8 độ C; không để đông lạnh. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. | Chai 250ml | ml | 6
| 96 |  | Card chéo (Crossmatch Card) |  | Gel card 6 giếng chứa sẵn gel trong dung dịch đệm thích hợp: Từ cột 1 - 3: Anti-A - Anti-B - Anti-D (IgM); Từ cột 4 - 6: ENZ (Gel trung tính) – AHG – AHG dùng để xác định lại nhóm máu bệnh nhân và nhóm máu túi máu, làm phản ứng hòa hợp truyền máu giữa bệnh nhân và túi máu trong 2 môi trường muối và Coombs ở nhiệt độ 37 độ C Bảo quản 4 - 25 độ C; không để đông lạnh. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. | 24 card / hộp (1 test/card) | card | 6
| VI |  | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm miễn dịch tự động
| 97 | Phần 37 | Concentrated Wash Buffer |  | Nước rửa sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch | 4 chai x 975mL/chai | ml | 3
| 98 | Phần 38 | Contrad 70 |  | KOH | 1L/Bình | ml | 3
| 99 | Phần 39 | IMMUNUNOASSAY CONTROL PREMIUM PLUS TRI-LEVEL |  | Chất kiểm chứng hãng thứ 3 (3 mức) cho các xét nghiệm miễn dịch: AFP; CA 15-3; CA 19-9; CA 125; CEA; hCG; Cortisol; DHEA Sulphate; Digoxin; Estriol; Ferritin; Folate; Free T3; Free T4; FSH; Growth Hormone (GH); IgE; Insulin; LH; Progesterone; Prolactin; PSA (Free); PSA (Total) | 12x5ml/Hộp | ml | 3
| 100 | Phần 40 | Pre-Trigger Solution |  | Chất tiền xử lý dùng trên máy; áp dụng cho nguyên lý đo miễn dịch | 4 chai x 975mL/chai | ml | 3
| 101 | Phần 41 | Probe conditioning solution |  | Nước rửa kim chuyên biệt, được dùng để bảo dưỡng định kỳ cho hệ thống kim máy miễn dịch | 4 chai x 25ml/chai | ml | 3
| 102 | Phần 42 | Reaction vessels |  | Cốc nhựa sử dụng một lần để chứa dung dịch phản ứng phù hợp với máy miễn dịch tự động, dung tích ≤1000µl Thành phần cấu tạo: nhựa | 4000 cái | Cái | 6
| 103 | Phần 43 | Reaction vessels |  | Cóng phản ứng trong xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang, phù hợp với máy miễn dịch tự động | 1000 cái/Túi | Cái | 3
| 104 | Phần 44 | Replacement caps |  | Nắp đậy các lọ hóa chất sử dụng cho máy miễn dịch tự động. | Hộp/100 cái | Cái | 6
| 105 | Phần 45 | Sample Cup, 0.5mL |  | Cup đựng huyết thanh 0.5 ml | Túi x 1000 cái | Cái | 3
| 106 | Phần 46 | Sample Cup, 2.0mL |  | Cup đựng huyết thanh 2.0 ml | Túi x 1000 cái | Cái | 3
| 107 | Phần 47 | Sample Cup, 3mL |  | Cup đựng huyết thanh 3.0 ml | Túi x 1000 cái | Cái | 3
| 108 | Phần 48 | Sample cups |  | Cốc vi thể sử dụng một lần, thể tích ≤1400µl, có thể sử dụng chứa mẫu bệnh nhân, mẫu chuẩn hoặc mẫu kiểm tra Thành phần cấu tạo: nhựa. Sử dụng phù hợp với máy miễn dịch tự động | Hộp 1000 cái | Cái | 6
| 109 | Phần 49 | Septum |  | Màng ngăn - ngăn bay hơi trong các lọ hóa chất | Thùng x 200 cái | Cái | 6
| 110 | Phần 50 | Substrate |  | Lumi-Phos 530 (dung dịch đệm chứa chất dioxetan Lumigen PPD, chất huỳnh quang và chất hoạt động bề mặt). | 4x130ml | ml | 1
| 111 | Phần 51 | System Check Solution |  | Phosphatase kiềm | 6 x 4ml | ml | 3
| 112 | Phần 52 | Trigger solution |  | Dung dịch rửa cho kỹ thuật miễn dịch vi hạt hoá phát quang linh hoạt 2 bước rửa; chứa 1.32% hydrogen peroxide. | 4 chai x 975 mL/chai | ml | 3
| 113 | Phần 53 | Tri-level Cardiac Control |  | Chất chứng các xét nghiệm tim mạch có 3 mức nồng độ | 3x2ml/Hộp | ml | 3
| 114 | Phần 54 | TUMOUR MARKERS CONTROL LEVEL 2 |  | Chất chứng cho các chất chỉ điểm ung thư mức 2 | 3x2 ml/Hộp | ml | 3
| 115 | Phần 55 | TUMOUR MARKERS CONTROL LEVEL 3 |  | Chất chứng cho các chất chỉ điểm ung thư mức 3 | 3x2 ml/Hộp | ml | 3
| 116 | Phần 56 | Wash Buffer II |  | Muối đệm TRIS, chất hoạt động bề mặt, chứa natri azide và ProClin 300 | 10L/Hộp | ml | 4
| VII |  | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm sinh hóa tự động
| 117 | Phần 57 | ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT/GPT) |  | ≥ 13 test/ml; dải đo: 3-500U/L; phương pháp: IFCC. | 4x50ml+4x25ml/Hộp | ml | 1
| 118 | Phần 58 | ALCOHOL (ETHANOL) |  | Dải đo: 8.11 mg/dL - 300 mg/dL, phương pháp đo: ALCOHOL DEHYDROGENASE | 2x20+2x7mL | ml | 3
| 119 | Phần 59 | AMYLASE |  | ≥ 6 test/ml; dải đo: 10-2000 U/L ; phương pháp: đo màu động học, sử dụng CNPG3 làm cơ chất. | 4x40ml/Hộp | ml | 1
| 120 | Phần 60 | ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST/GOT) |  | ≥19 test/ml; dải đo: 3-1000 U/L ; phương pháp: IFCC. | 4x25ml+4x25ml/Hộp | ml | 1
| 121 | Phần 61 | CALCIUM (ARSENAZO) |  | ≥ 47 test/ml; dải đo: 1-5 mmol/L ; phương pháp: Arsenazo. | 4x29ml/Hộp | ml | 1
| 122 | Phần 62 | CHOLESTEROL |  | ≥ 40 test/ml; dải đo: 0.5-18 mmol/L ; phương pháp: CHO-POD. | 4x45ml/Hộp | ml | 1
| 123 | Phần 63 | CHOLINESTERASE |  | ≥ 5 test/ml; dải đo: 1-15 kU/L ; phương pháp: GSCC Butyrylthiocholine. | 4x30ml+4x6ml/Hộp | ml | 3
| 124 | Phần 64 | Cleaning Solution |  | Dung dịch rửa dùng cho xét nghiệm điện giải. | 450ml/Bình | ml | 3
| 125 | Phần 65 | CONTROL SERUM LEVEL 1 |  | QC mức 1 cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy. Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô, chất phụ gia hóa học và các enzyme thích hợp có nguồn gốc từ người và động vật. | 1x5ml/lọ | ml | 3
| 126 | Phần 66 | CONTROL SERUM LEVEL 2 |  | QC mức 2 cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy. Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô, chất phụ gia hóa học và các enzyme thích hợp có nguồn gốc từ người và động vật. | 1x5ml/lọ | ml | 3
| 127 | Phần 67 | CREATININE |  | ≥ 9 test/ml; dải đo: 5-2200 umol/L; phương pháp: Modified Jaffe, Kinetic. | 4x51ml+4x51ml/Hộp | ml | 1
| 128 | Phần 68 | DIRECT BILIRUBIN |  | ≥ 19 test/ml; dải đo: 0-171 umol/L ; Phương pháp: DPD. | 4x20ml+4x20ml/Hộp | ml | 1
| 129 | Phần 69 | GAMMA-GLUTAMYLTRANSFERASE (GGT IFCC) |  | ≥ 7 test/ml; dải đo: 5-1200 U/L ; phương pháp: IFCC. | 4x40ml+4x40ml/Hộp | ml | 3
| 130 | Phần 70 | GLUCOSE |  | ≥ 16 test/ml; dải đo: 0.6-45 mmol/L ; phương pháp: Hexokinase. | 4x53ml+4x27ml/Hộp | ml | 1
| 131 | Phần 71 | HDL/LDL-CHOLESTEROL CONTROL |  | QC cho xét nghiệm HDL/LDL. Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô có chứa HDL-Cholessterol và LDL-Cholesterol (người) | 3x5ml + 3x5ml | ml | 4
| 132 | Phần 72 | HDL-CHOLESTEROL |  | ≥ 5 test/ml; dải đo: 0.05-4.65 mmol/L ; phương pháp: Enzymatic Immunoinhibition. | 4x51.3ml+4x17.1ml/Hộp | ml | 3
| 133 | Phần 73 | HDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR |  | Calib cho xét nghiệm HDL. Thành phần: Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa HDL-Cholesterol (người). | 2x3ml/Hộp | ml | 3
| 134 | Phần 74 | Inorganic Phosphorus |  | ≥ 19 test/ml; dải đo: 0.32-6.4 mmol/L ; phương pháp: Molybdate, UV. | 4x40ml+4x40ml/Hộp | ml | 1
| 135 | Phần 75 | IRON |  | ≥ 16 test/ml; dải đo: 2-179 umol/L ; phương pháp: đo màu sử dụng TPTZ. | 4x15ml+4x15ml/Hộp | ml | 1
| 136 | Phần 76 | ISE BUFFER |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm điện giải. Thành phần: Dung dịch đệm dùng cho quá trình phân tích của khối điện giải. | 4x2000ml/Hộp | ml | 3
| 137 | Phần 77 | ISE MID STD |  | Chất chuẩn dùng cho xét nghiệm điện giải. Thành phần: Dung dịch dùng cho quá trình phân tích của khối điện giải. | 4x2000ml/Hộp | ml | 3
| 138 | Phần 78 | ISE Na+/K+ Selectivity Check |  | Hóa chất kiểm tra điện cực Natri và Kali. Thành phần: Na+ 150 mmol/L; K+ 5 mmol/L | 2x25ml | ml | 3
| 139 | Phần 79 | ISE REFERENCE SOLUTION |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm điện giải. Thành phần: Dung dịch tham chiếu dùng cho quá trình phân tích của khối điện giải. | 4x1000ml/Hộp | ml | 3
| 140 | Phần 80 | LACTATE |  | ≥ 6 test/ml; dải đo: 0.22-13.32 mmol/L ; phương pháp: Enzymatic. | 4x10mlR1+4xlyo/Hộp | ml | 3
| 141 | Phần 81 | LDL-CHOLESTEROL |  | ≥ 5 test/ml; dải đo: 0.26-10.3 mmol/L ; phương pháp: Enzymatic Selective Protection. | 4x51.3ml + 4x17.1ml | ml | 3
| 142 | Phần 82 | LDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR |  | Calib cho xét nghiệm LDL. Thành phần: Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa LDL-Cholesterol (người). | 2x1ml/Hộp | ml | 3
| 143 | Phần 83 | MAGNESIUM |  | ≥ 6 test/ml; Dải đo: 0.2-3.3 mmol/L ; phương pháp: Xylidyl Blue. | 4x40ml/Hộp | ml | 1
| 144 | Phần 84 | Protein (Urine) |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Protein Urine; dải đo: 21.6 - 2000 mg/L, phương pháp đo: Pyrogallol red | 5x50mL+ 1x5mL/Hộp | ml | 3
| 145 | Phần 85 | SYSTEM CALIBRATOR |  | Calib cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy. Thành phần: Huyết thanh người, hóa chất và các enzyme thích hợp có nguồn gốc từ người, động vật, thực vật | 1x5ml/lọ | ml | 3
| 146 | Phần 86 | TOTAL BILIRUBIN |  | ≥ 19 test/ml; dải đo: 0-513 umol/L ; phương pháp: DPD. | 4x40ml+4x40ml/Hộp | ml | 1
| 147 | Phần 87 | TOTAL PROTEIN |  | ≥ 15 test/ml; dải đo: 30-120 g/L ; phương pháp: Biuret. | 4x48ml+4x48ml/Hộp | ml | 1
| 148 | Phần 88 | TRIGLYCERIDES |  | ≥ 12 test/ml; dải đo: 0.1-11.3 mmol/L ; phương pháp: GPO-POD. | 4x50ml+4x12.5ml/Hộp | ml | 1
| 149 | Phần 89 | UREA/BUN |  | ≥ 12 test/ml; dải đo: 0.8-50 mmol/L ; phương pháp: động học sử dụng GLDH, Urease. | 4x53ml+4x53ml/Hộp | ml | 1
| 150 | Phần 90 | URIC ACID |  | ≥ 14 test/ml; dải đo: 89-1785 umol/L ; phương pháp: Uricase POD. | 4x42.3ml+4x17.7ml/Hộp | ml | 1
| 151 | Phần 91 | URINARY/CSF PROTEIN |  | ≥ 4 test/ml; dải đo: 0.01-2.0 g/L ; phương pháp: Pyrogallol Red Molybdate. | 4x19ml + 1x3ml | ml | 1
| 152 | Phần 92 | WASH SOLUTION |  | Dung dịch rửa hệ thống. Thành phần: Sodium Hydroxide & Genapol | 1x5l/Can | ml | 1
| VIII |  | Hóa chất xét nghiệm huyết thanh học nhóm máu
| 153 | Phần 93 | Anti A |  | Kháng thể đơn dòng Anti A Hiệu giá ≥ 1:256. Độ đặc hiệu: 100% Bảo quản 2 - 8 độ C; không để đông lạnh. Hạn sử dụng: 24 tháng Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. | 10ml/lọ | ml | 6
| 154 | Phần 94 | Anti AB |  | - Kháng thể đơn dòng Anti A,B - Hiệu giá ≥ 1:256. Độ đặc hiệu: 100% - Bảo quản ở 2 - 8 độ C, không để đông lạnh. - Hạn sử dụng: 24 tháng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; | 10ml/lọ | ml | 6
| 155 | Phần 95 | Anti B |  | Kháng thể đơn dòng Anti B - Hiệu giá ≥ 1:256. Độ đặc hiệu: 100% - Bảo quản 2 - 8 độ C; không để đông lạnh. - Hạn sử dụng: 24 tháng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 10ml/lọ | ml | 6
| 156 | Phần 96 | Anti D ( IgG) |  | Kháng thể đơn dòng Anti D IgG - Hiệu giá ≥ 1:32. Độ đặc hiệu: 100% - Bảo quản 2 - 8 độ C; không để đông lạnh. - Hạn sử dụng: 24 tháng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 10ml/lọ | ml | 6
| 157 | Phần 97 | Anti D ( IgM) |  | Kháng thể đơn dòng Anti D (dòng P3X61) - Hiệu giá ≥ 1:256. Độ đặc hiệu: 100% - Bảo quản 2 - 8 độ C; không để đông lạnh. - Hạn sử dụng: 24 tháng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, EC | 10ml/lọ | ml | 6
| 158 | Phần 98 | Anti D (IgM + IgG) |  | Là hỗn hợp của kháng thể đơn dòng lớp IgM và lớp IgG. - Hiệu giá ≥ 1:256 - Độ đặc hiệu: 100% - Bảo quản 2 - 8 độ C; không để đông lạnh - Hạn sử dụng: 24 tháng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 10ml/lọ | ml | 6
| 159 | Phần 99 | Anti Human Globulin |  | Là một hỗn hợp cân bằng của Globulin có độ tinh khiết cao gồm Anti-IgG và Anti-C3d - Hiệu giá: Anti-IgG ≥ 1:256; Anti-C3d ≥ 1:8 - Độ đặc hiệu: Đa đặc hiệu với IgG người và các thành phần bổ thể C3b và C3d - Bảo quản ở 2 - 8 độ C, không làm đông. - Hạn sử dụng: 24 tháng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 10ml/lọ | ml | 6
| 160 | Phần 100 | Thẻ định nhóm máu đầu giường trước truyền máu |  | Thành phần: Ô anti A chứa dung dịch đệm photphat và kháng thể đơn dòng Anti A IgM (Hiệu giá ≥ 1:32); Ô anti B chứa dung dịch đệm photphat và kháng thể đơn dòng Anti B IgM (Hiệu giá ≥ 1:32); Ô control chỉ chứa dung dịch đệm photphat. - Bảo quản 5 - 37 độ C, chịu được nhiệt độ lên tới 65 độ C trong không quá 6 tuần. - Hạn sử dụng: 24 tháng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA hoặc tương đương. | Hộp 100 card/(2 test/card) | test | 6
| IX |  | Hóa chất phù hợp với máy máu lắng tự động Linear
| 161 | Phần 101 | Tapval Linear Tube(Plus Sed Auto) |  |  | Thùng 600 tube | tube | 6
| X |  | Hóa chất phù hợp với máy phân tích HbA1c theo nguyên lý sắc ký lỏng
| 162 | Phần 102 | Lyphochek Diabetes Control, Bilevel |  | Hoá chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Hba1c - Thành phần: máu toàn phần của người, dạng đông hô - Có giá trị tham chiếu cho các máy HPLC và máy sinh hoá phổ biến - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 6 lọ x 0.5ml | ml | 1
| 163 | Phần 103 | Bộ hóa chất Reorder Pack cho xét nghiệm HbA1c |  | Khả năng thực hiện xét nghiệm: xác định định lượng Hemoglobin A1c (IFCC mmol/mol và NGSP %) trong máu toàn phần của người sử dụng trên hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao trao đổi ion (HPLC). Thành phần: 1 bộ chứa đầy đủ các thành phần, bao gồm chất đệm Buffer 1, chất đệm Buffer 2, chất rửa/pha loãng nước khử ion. | Buffer 1: 2 can x 2000ml Buffer 2: 1000 mL Wash/Diluent Solution: 1600 mL Calibrator/Diluent Set | ml | 1
| XI |  | Hóa chất phù hợp với máy phân tích khí máu Gastat
| 164 | Phần 104 | Cal Cassette |  | Sử dụng phù hợp với máy phân tích khí máu Gastat | 2 chai/hộp 450mL/chai | ml | 3
| 165 |  | Flush |  | Sử dụng phù hợp với máy phân tích khí máu Gastat | 600ml/bình | ml | 3
| 166 | Phần 105 | Flush |  | Sử dụng phù hợp với máy phân tích khí máu Gastat | Hộp x 3 bình, 550mL/bình | ml | 1
| 167 |  | GASTAT-700 CAL Cartridge |  | Sử dụng phù hợp với máy phân tích khí máu Gastat | Hộp x 2 bình, 650mL/bình | ml | 1
| 168 | Phần 106 | Gastrol TRI level (pH,PCO2,PO2) |  | Sử dụng phù hợp với máy phân tích khí máu Gastat | 36 lọ/hộp 36 x 3.0mL | ml | 3
| XII |  | Hóa chất máy xét nghiệm nước tiểu tự động hoàn toàn
| 169 | Phần 107 | Liquid Urinalysis Control |  | Chất chứng nội kiểm xét nghiệm 11 thông số nước tiểu tự động | 12x12 mL/Hộp | ml | 6
| 170 | Phần 108 | Que thử nước tiểu (Labstrip U11 Plus GL) |  | 11 thông số theo phương pháp hút mẫu; Dải đo: 1. Urobilinogen (norm, 2, 4, 8, ≥12 mg/dL).2. Ascorbic acid (neg, 20, ≥ 40 mg/dL) 3. Glucose (normal, 25, 50, 150, 500, ≥ 1000 mg/dL) 4. Protein (neg, 15, 30, 100) | 150 que/Hộp | Que | 3
| 171 | Phần 109 | Que thử nước tiểu 11 thông số |  | 11 thông số theo phương pháp nhúng que; Phát hiện một hoặc nhiều chất cần phân tích trong nước tiểu: Ascorbic acid, Glucose, Bilirubin, thể Ketone, Tỷ trọng, Máu, pH, Protein, Urobilinogen, Nitrite, Leukocyte. | 150 que/Hộp | Que | 3
| XIII |  | Sinh phẩm làm kháng sinh đồ
| 172 | Phần 110 | Amikacin (đĩa kháng sinh) |  | Nồng độ: 30µg |  | đĩa | 6
| 173 | Phần 111 | Amoxciline/sulbactam (đĩa kháng sinh) |  |  | Lọ 50 | đĩa | 6
| 174 | Phần 112 | Amoxicillin (đĩa kháng sinh) |  | Nồng độ: 10µg |  | đĩa | 6
| 175 | Phần 113 | Amoxicillin/Clavulanic acid (đĩa kháng sinh) |  | Amoxicillin 20µg Clavulanic Acid 10µg | Lọ 50 | đĩa | 6
| 176 | Phần 114 | Amoxicillin/Clavulanic acid (MIC.DS) |  | Tiêu chuẩn ISO DIN 13485, biện luận kết quả theo CLSI/ EUCAST | Hộp | Que | 3
| 177 | Phần 115 | Amphotericin (đĩa kháng sinh) |  |  |  | đĩa | 6
| 178 | Phần 116 | Ampiciline (đĩa kháng sinh) |  | Nồng độ: 10µg |  | đĩa | 6
| 179 | Phần 117 | Anidulafungin (Đĩa kháng sinh) |  |  |  | đĩa | 6
| 180 | Phần 118 | Azithromycine (đĩa kháng sinh) |  | Nồng độ: 15µg |  | đĩa | 6
| 181 | Phần 119 | Bacitracin (đĩa kháng sinh) |  |  |  | đĩa | 6
| 182 | Phần 120 | Caspofungin (đĩa kháng sinh) |  | Chuẩn CLSI/ EUCAST và ISO DIN 13485. Nồng độ và thành phần như mô tả trong mục tên mời thầu | Hộp/10 đĩa | đĩa | 6
| 183 | Phần 121 | Cefaclor (đĩa kháng sinh) |  | Cefaclor 30µg | Lọ 50 | đĩa | 6
| 184 | Phần 122 | Cefepim (đĩa kháng sinh) |  | Nồng độ: 30µg, lọ/50 đĩa, 250 Đĩa/Hộp |  | đĩa | 6
| 185 | Phần 123 | Cefepim (MIC.DS) |  | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Cefepime nồng độ 0,016-256 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ | Hộp | Que | 6
| 186 | Phần 124 | Cefoperazon (đĩa kháng sinh) |  |  |  | đĩa | 6
| 187 | Phần 125 | Cefoperazone/Sulbactam (đĩa kháng sinh) |  | Piperacillin + Tazobactam, 110ug, Amikacin 30ug, Amoxicillin + Clavulanic acid AUG 30ug, Ampicillin 10ug, Ampicillin + Sulbactam 20ug, Cefoperazone/sulbactam 2:1 SCF 105μg, Cefoxitin 30ug, Ceftazidime 30ug, Ceftriaxone 30ug, Clindamycin 2ug, Doxycycline 30ug ,Ertapenem 10mcg, Erythromycin 15ug, Fosfomycin (includes G-6-P) 200ug, Imipenem 10ug, Levofloxacin 5ug, Netilmicin 30ug, Nitrofurantoin F 300ug, Penicillin 10ug, Teicoplanin 30ug | Lọ 50 | đĩa | 6
| 188 | Phần 126 | Cefotaxim (đĩa kháng sinh) |  | Nồng độ: 30µg, lọ/50 đĩa, 250 Đĩa/Hộp |  | đĩa | 6
| 189 | Phần 127 | Cefotaxim (MIC.DS) |  | Tiêu chuẩn ISO DIN 13485, biện luận kết quả theo CLSI/ EUCAST | Hộp | Que | 3
| 190 | Phần 128 | Cefoxitin (đĩa kháng sinh) |  | Nồng độ: 30µg, lọ/50 đĩa, 250 Đĩa/Hộp |  | đĩa | 6
| 191 | Phần 129 | Ceftazidim (đĩa kháng sinh) |  | Nồng độ: 30µg, lọ/50 đĩa, 250 Đĩa/Hộp |  | đĩa | 6
| 192 | Phần 130 | Ceftriaxon (đĩa kháng sinh) |  | Nồng độ: 30µg, lọ/50 đĩa, 250 Đĩa/Hộp |  | đĩa | 6
| 193 | Phần 131 | Ceftriaxon (MIC.DS) |  | Thanh xác định MIC của Ceftriaxone 0,002 - 32 (µg/ml). (Etest Ceftriaxone (TX 0.016 -256) hoặc tương đương) | Hộp | Que | 6
| 194 | Phần 132 | Cefuroxim (đĩa kháng sinh) |  | Nồng độ: 30µg, lọ/50 đĩa, 250 Đĩa/Hộp |  | đĩa | 6
| 195 | Phần 133 | Cefuroxim (MIC.DS) |  |  | Hộp | Que | 6
| 196 | Phần 134 | Cephalexin (đĩa kháng sinh) |  |  |  | đĩa | 6
| 197 | Phần 135 | Chloramphenicol (đĩa kháng sinh) |  | Nồng độ: 30µg |  | đĩa | 6
| 198 | Phần 136 | Chloramphenicol (MIC.DS) |  |  | Hộp | Que | 6
| 199 | Phần 137 | Ciprofloxacine (đĩa kháng sinh) |  | Nồng độ: 30µg, lọ/50 đĩa, 250 Đĩa/Hộp |  | đĩa | 6
| 200 | Phần 138 | Citrate (đĩa định danh) |  |  | Lọ 50 | đĩa | 6
| 201 | Phần 139 | Clarithromycin (đĩa kháng sinh) |  | Nồng độ: 30µg, lọ/50 đĩa, 250 Đĩa/Hộp |  | đĩa | 6
| 202 | Phần 140 | Clindamycin (đĩa kháng sinh) |  | Nồng độ: 30µg, lọ/50 đĩa, 250 Đĩa/Hộp |  | đĩa | 6
| 203 | Phần 141 | Colistin (đĩa kháng sinh) |  | Nồng độ: 30µg, lọ/50 đĩa, 250 Đĩa/Hộp |  | đĩa | 6
| 204 | Phần 142 | Colistin (MIC.DS) |  | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Colistin nồng độ 0,016-256 µg/ml, 30 thanh/ vỉ | Hộp | Que | 6
| 205 | Phần 143 | Doripenem (đĩa kháng sinh) |  |  | Lọ 50 | đĩa | 6
| 206 | Phần 144 | Doxycycline (đĩa kháng sinh) |  | Nồng độ: 30µg, lọ/50 đĩa, 250 Đĩa/Hộp | Lọ 50 | đĩa | 6
| 207 | Phần 145 | Ertapenem (đĩa kháng sinh) |  | Nồng độ: 30µg, lọ/50 đĩa, 250 Đĩa/Hộp |  | đĩa | 6
| 208 | Phần 146 | Erythromycine (đĩa kháng sinh) |  | Nồng độ: 30µg, lọ/50 đĩa, 250 Đĩa/Hộp |  | đĩa | 6
| 209 | Phần 147 | Esculin (đĩa định danh) |  |  |  | đĩa | 6
| 210 | Phần 148 | Fluconazol (Đĩa kháng sinh) |  | Chuẩn CLSI/ EUCAST và ISO DIN 13485 |  | đĩa | 6
| 211 | Phần 149 | Fluconazole (đĩa kháng sinh) |  | Chuẩn CLSI/ EUCAST và ISO DIN 13485. Nồng độ và thành phần như mô tả trong mục tên mời thầu |  | đĩa | 3
| 212 | Phần 150 | Flucytosine (đĩa kháng sinh) |  |  |  | đĩa | 6
| 213 | Phần 151 | Flucytosine (Đĩa kháng sinh) |  |  |  | đĩa | 6
| 214 | Phần 152 | Fosfomycin (đĩa kháng sinh) |  | Nồng độ: 30µg, lọ/50 đĩa, 250 Đĩa/Hộp | Lọ | đĩa | 6
| 215 | Phần 153 | Gentamicine (đĩa kháng sinh) |  | Nồng độ: 30µg, lọ/50 đĩa, 250 Đĩa/Hộp |  | đĩa | 6
| 216 | Phần 154 | Glucose (đĩa định danh) |  |  | Lọ 50 | đĩa | 6
| 217 | Phần 155 | H2S-IND (đĩa định danh) |  |  | Lọ 50 | đĩa | 6
| 218 | Phần 156 | Imipenem (MIC.DS) |  | Tiêu chuẩn ISO DIN 13485, biện luận kết quả theo CLSI/ EUCAST | Hộp | Que | 3
| 219 | Phần 157 | Imipenem (đĩa kháng sinh) |  | Nồng độ: 30µg, lọ/50 đĩa, 250 Đĩa/Hộp |  | đĩa | 6
| 220 | Phần 158 | Itraconazol (Đĩa kháng sinh) |  | Chuẩn CLSI/ EUCAST và ISO DIN 13485 |  | đĩa | 6
| 221 | Phần 159 | Levofloxacin (đĩa kháng sinh) |  | Nồng độ: 30µg, lọ/50 đĩa, 250 Đĩa/Hộp |  | đĩa | 6
| 222 | Phần 160 | Levofloxacine (MIC.DS) |  |  | Hộp | Que | 6
| 223 | Phần 161 | Linezolid (đĩa kháng sinh) |  | Nồng độ: 30µg, lọ/50 đĩa, 250 Đĩa/Hộp |  | đĩa | 6
| 224 | Phần 162 | Malonate (đĩa kháng sinh) |  |  | Lọ 50 | đĩa | 6
| 225 | Phần 163 | Meropeneme (đĩa kháng sinh) |  | Nồng độ: 30µg, lọ/50 đĩa, 250 Đĩa/Hộp |  | đĩa | 6
| 226 | Phần 164 | Meropeneme (MIC.DS) |  |  | Hộp | Que
| 227 | Phần 165 | Micafungin (đĩa kháng sinh) |  |  |  | đĩa | 6
| 228 | Phần 166 | Netilmicin (đĩa kháng sinh) |  |  |  | đĩa | 3
| 229 | Phần 167 | Nitrate (đĩa định danh) |  |  | Lọ 50 đĩa | đĩa | 6
| 230 | Phần 168 | Nitrofurantoin (đĩa kháng sinh) |  |  | Lọ 50 đĩa | đĩa | 6
| 231 | Phần 169 | Norfloxacin (đĩa kháng sinh) |  |  | Lọ 50 đĩa | đĩa | 6
| 232 | Phần 170 | Novobiocin (đĩa định danh) |  |  | Lọ 50 đĩa | đĩa | 6
| 233 | Phần 171 | Ofloxacin (đĩa kháng sinh) |  | Nồng độ: 30µg, lọ/50 đĩa, 250 Đĩa/Hộp | Lọ 50 đĩa | đĩa | 6
| 234 | Phần 172 | ONPG (đĩa định danh) |  |  | Lọ 50 đĩa | đĩa | 6
| 235 | Phần 173 | Optochin (đĩa định danh) |  | Chuẩn CLSI/ EUCAST và ISO DIN 13485. Nồng độ và thành phần như mô tả trong mục tên mời thầu | Lọ 50 đĩa | đĩa | 3
| 236 | Phần 174 | Oxaciline (đĩa kháng sinh) |  | Nồng độ: 30µg, lọ/50 đĩa, 250 Đĩa/Hộp |  | đĩa | 6
| 237 | Phần 175 | Oxidase (đĩa định danh) |  | Chuẩn CLSI/ EUCAST và ISO DIN 13485. Nồng độ và thành phần như mô tả trong mục tên mời thầu |  | đĩa | 3
| 238 | Phần 176 | PAD (đĩa định danh) |  |  | Lọ 50 | đĩa | 6
| 239 | Phần 177 | Pefloxacin (đĩa kháng sinh) |  |  | Lọ 50 | đĩa | 6
| 240 | Phần 178 | Penicilin (đĩa kháng sinh) |  | Nồng độ: 30µg, lọ/50 đĩa, 250 Đĩa/Hộp |  | đĩa | 6
| 241 | Phần 179 | Piperacillin/tazobactam (đĩa kháng sinh) |  | Nồng độ: 30µg, lọ/50 đĩa, 250 Đĩa/Hộp |  | đĩa | 6
| 242 | Phần 180 | Polymyxin B (đĩa kháng sinh) |  |  | Lọ 50 | đĩa | 6
| 243 | Phần 181 | Posaconazol (Đĩa kháng sinh) |  |  |  | đĩa | 6
| 244 | Phần 182 | Rifampicin (đĩa kháng sinh) |  | Chuẩn CLSI/ EUCAST và ISO DIN 13485. Nồng độ và thành phần như mô tả trong mục tên mời thầu | Lọ 50 | đĩa | 3
| 245 | Phần 183 | Streptomycin (đĩa kháng sinh) |  | Chuẩn CLSI/ EUCAST và ISO DIN 13485. Nồng độ và thành phần như mô tả trong mục tên mời thầu | Lọ 50 | đĩa | 3
| 246 | Phần 184 | Sufamethoxazol/Trimethoprim (đĩa kháng sinh) |  | Nồng độ: 30µg, lọ/50 đĩa, 250 Đĩa/Hộp | Lọ 50 | đĩa | 6
| 247 | Phần 185 | Teicoplanin (đĩa kháng sinh) |  | Nồng độ: 30µg, lọ/50 đĩa, 250 Đĩa/Hộp | Lọ 50 | đĩa | 6
| 248 | Phần 186 | Tetracycline (đĩa kháng sinh) |  |  | Lọ | đĩa | 6
| 249 | Phần 187 | Ticarcillin/clavulanic acid (đĩa kháng sinh) |  | Nồng độ: 30µg, lọ/50 đĩa, 250 Đĩa/Hộp |  | đĩa | 6
| 250 | Phần 188 | Ticarcillin/Clavulanic acid (MIC.DS) |  | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Ticarcillin/clavulanic acid nồng độ 0,016-256 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ | Hộp | Que | 6
| 251 | Phần 189 | Timentin (đĩa kháng sinh) |  |  |  | đĩa | 6
| 252 | Phần 190 | Tobramycin (đĩa kháng sinh) |  |  |  | đĩa | 6
| 253 | Phần 191 | Ure-indol (đĩa định danh) |  |  |  | đĩa | 6
| 254 | Phần 192 | Vancomycin (MIC.DS) |  | Tiêu chuẩn ISO DIN 13485, biện luận kết quả theo CLSI/ EUCAST | Hộp | Que | 3
| 255 | Phần 193 | Vancomycine (đĩa kháng sinh) |  | Nồng độ: 30µg, lọ/50 đĩa, 250 Đĩa/Hộp |  | đĩa | 6
| 256 | Phần 194 | Voriconazole (đĩa kháng sinh) |  | Chuẩn CLSI/ EUCAST và ISO DIN 13485. Nồng độ và thành phần như mô tả trong mục tên mời thầu | Lọ | đĩa | 3
| 257 | Phần 195 | VP (đĩa định danh) |  |  | Lọ 50 | đĩa | 6
| 258 | Phần 196 | X hoặc V hoặc XV (đĩa định danh) |  |  | Lọ 50 | đĩa | 6
| XIV |  | Hóa chất khác
| 259 | Phần 197 | ASSAYED CHEMISTRY CONTROL PREMIUM PLUS LEVEL 2 |  | Sử dụng trong chẩn đoán in vitro, kiểm soát chất lượng của các xét nghiệm hóa sinh. | 20x5ml | ml | 3
| 260 | Phần 198 | ASSAYED CHEMISTRY CONTROL PREMIUM PLUS LEVEL 3 |  | Sử dụng trong chẩn đoán in vitro, kiểm soát chất lượng của các xét nghiệm hóa sinh. | 20x5ml | ml | 3
| 261 | Phần 199 | Chai cấy máu PLUS AEROBIC |  | Sử dụng trong cấy máu để chẩn đoán bệnh nhiễm khuẩn huyết | Hộp/ 50chai | Chai | 3
| 262 | Phần 200 | Control Measles IgG |  | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Measles IgG dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Dạng dung dịch Thành phần: Chất kiểm chứng âm tính gồm Huyết thanh người/ huyết tương người đã loại fibrin không phản ứng đối với kháng thể IgG kháng virus sởi, 0,2% ProClin 300, chất bảo quản. Chất kiểm chứng dương tính gồm Huyết thanh người/ huyết tương người đã loại fibrin phản ứng đối với kháng thể IgG kháng virus sởi, 0,2% ProClin 300, chất bảo quản | 2x0.7ml+2x0.7ml | ml | 1
| 263 | Phần 201 | Control Measles IgM |  | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Measles IgM dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Dạng dung dịch Thành phần: chất kiểm chứng âm tính gồm Huyết thanh người/ huyết tương người đã loại fibrin không phản ứng đối với kháng thể IgM kháng virus sởi, 0,2% ProClin 300, chất bảo quản. Chất kiểm chứng dương tính gồm Kháng thể IgM kháng virus sởi, casein, albumin huyết thanh bò (BSA), đệm phosphat, EDTA, chất tẩy rửa, chất bảo quản, chất nhuộm trơ màu vàng | 2x0.7ml+2x0.7ml | ml | 1
| 264 | Phần 202 | Control Mumps IgG |  | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Mumps IgG dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Mumps IgG. Dạng dung dịch | 2x0.7ml+2x0.7ml | ml | 1
| 265 | Phần 203 | Control Mumps IgM |  | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Mumps IgM dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Mumps IgM. Dạng dung dịch | 2x0.7ml+2x0.7ml | ml | 1
| 266 | Phần 204 | Control Toxo IgG II |  | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Toxo IgG II dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Dạng dung dịch Thành phần: chất kiểm chứng âm tính gồm Huyết thanh/ huyết tương người không phản ứng đối với kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii, đệm muối phosphat (PBS), albumin huyết thanh bò (BSA), 0,2% ProClin 300. Chất kiểm chứng dương tính gồm Huyết thanh/ huyết tương người phản ứng đối với kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii, đệm muối phosphat (PBS), BSA, 0,2% ProClin 300, chất nhuộm trơ màu vàng | 2x0.6ml+2x0.6ml | ml | 1
| 267 | Phần 205 | Control Toxo IgM |  | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Toxo IgM dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Dạng dung dịch Thành phần: chất kiểm chứng âm tính gồm Huyết thanh/ huyết tương người không phản ứng đối với kháng thể IgM kháng Toxoplasma gondii, đệm muối phosphat (PBS), albumin huyết thanh bò (BSA), 0,2% ProClin 300. Chất kiểm chứng dương tính gồm Huyết thanh/ huyết tương người phản ứng đối với kháng thể IgM kháng Toxoplasma gondii, đệm PBS, BSA, 0,2% ProClin 300, chất nhuộm trơ màu vàng | 2x0.7ml+2x0.7ml | ml | 1
| 268 | Phần 206 | Control VZV IgG |  | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm VZV IgG dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Dạng dung dịch | 2x0.7ml+2x0.7ml | ml | 1
| 269 | Phần 207 | Control VZV IgM |  | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm VZV IgM dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Dạng dung dịch | 2x0.7ml+2x0.7ml | ml | 1
| 270 | Phần 208 | CRP (C-Reactive Protein) |  | Phương pháp: Latex , dải đo : 1,9-150mg/L | 4 x 60mL+4 x 15mL | ml | 3
| 271 | Phần 209 | CRP/CRP-hs Standard |  | Dạng bột đông khô, chứa huyết thanh người | 1x1mL | ml | 3
| 272 | Phần 210 | Kit AccuPid HBV Quantification |  | Kit định lượng virus viêm gan B bằng phương pháp Real time PCR Nhiệt độ bảo quản: -20 độ C Tiêu chuẩn Iso 13485, Iso 9001:2015 hoặc tương đương | Bộ/ 50 test | test | 6
| 273 | Phần 211 | Kit AccuPid HCV Quantification |  | Kit định lượng virus viêm gan C bằng phương pháp Real time PCR Nhiệt độ bảo quản: -20 độ C Tiêu chuẩn Iso 13485, Iso 9001:2016 hoặc tương đương | Bộ/ 50 test | test | 6
| 274 | Phần 212 | Treponema Screen |  | Xét nghiệm định tính với kháng thể đặc hiệu với Treponema pallidum - Xoắn khuẩn gây bệnh Giang mai | 200 test/Hộp | test | 3
| 275 | Phần 213 | VZV IgG |  | Xét nghiệm VZV IgG | 100 test/hộp | test | 3
| 276 | Phần 214 | VZV IgM |  | Xét nghiệm định tính kháng thể đặc hiệu IgM với virus Varilla-zoster - Virus gây bệnh thủy đậu | 50 test/hộp | test | 3
| 277 | Phần 215 | Measles IgG |  | Xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG đặc hiệu với virus Sởi | 100 test/hộp | test | 3
| 278 | Phần 216 | Measles IgM |  | Xét nghiệm định tính kháng thể IgM đặc hiệu với virus Sởi | 50 test/hộp | test | 3
| 279 | Phần 217 | Mumps IgM |  | Xét nghiệm định tính kháng thể IgM đặc hiệu với virus gây bệnh Quai bị | 50 test/hộp | test | 3
| 280 | Phần 218 | Mumps IgG |  | Xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG đặc hiệu với virus gây bệnh Quai bị | 100 test/hộp | test | 3
| 281 | Phần 219 | Interleukin-6 (IL-6) |  | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượngInterleukin-6 (IL-6) trong huyết thanh hay huyết tương. | 2x50test | test | 3
| 282 |  | Interleukin-6 (IL-6) Calibrators |  | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng Interleukin-6 (IL-6) trong huyết thanh hay huyết tương. | 4mL+5x2.5mL | ml | 3
| 283 |  | Interleukin-6 (IL-6) QC |  | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang Interleukin-6 (IL-6) trong huyết thanh hay huyết tương. | 3x2x2.5mL | ml | 3
| 284 | Phần 220 | AccuLite Reverse Transcription - Diethyl dicarbonate (RT-qPCR mix HCV) |  |  | Bộ/ 50 test |  | 6
| 285 | Phần 221 | HPV ProcSample Kit |  |  | Bộ/ 50 test | test | 6
| 286 | Phần 222 | AccuRive pDNA Prep Kit |  |  | Bộ/ 50 test | test | 6
| 287 | Phần 223 | AccuRive pRNA Prep Kit |  |  | Bộ/ 50 test | test | 6
| 288 | Phần 224 | Anti-HAV |  |  | Hộp 100 test | test | 1
| 289 | Phần 225 | CMV IgG II |  | Xét nghiệm định lượng kháng thể IgG đặc hiệu với virus Cytomegalo | Hộp 100 test | test | 1
| 290 | Phần 226 | CMV IgM II |  | Xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgM đặc hiệu với virus Cytomegalo. | Hộp 100 test | test | 1
| 291 | Phần 227 | Định lượng HBeAg |  |  | Hộp 100 test | test | 1
| 292 | Phần 228 | Elisa huyết thanh Amipe (Amipe huyết thanh) |  |  | 96 test/ hộp | test | 3
| 293 | Phần 229 | Elisa huyết thanh giun đầu gai ( Gnathostoma) |  |  | 96 test/ hộp | test | 5
| 294 | Phần 230 | Elisa huyết thanh Giun đũa chó (Toxocara canis) |  | Định tính kháng thể Toxocara IgG trong huyết thanh người bằng kỹ thuật Elisa, tổng thời gian thực hiện thử nghiệm/ mẫu ≤30 phút Độ nhạy: 87,5% Độ đặc hiệu: 93,3%, ủ ở nhiệt độ phòng (15-25 °C) Giá trị ngưỡng chấp nhận cho control là:Control -: 0,0 đến 0,3 OD Control +: 0,5 hoặc trên 0,5 OD Đọc tất cả các giếng tại 450nm/650nm-620nm Dương tính: Hấp thu bằng hoặc trên 0,3 OD Âm tính: Hấp thu nhỏ hơn 0,3 OD Hộp gồm: MT PLATE: 96 giếng gắn kháng nguyên CONJ : 1 chai 11ml chứa protein A kết hợp với peroxidase CONTROL +: 1 chai 1ml huyết thanh thỏ dương tính đã pha loãng CONTROL -: 1 chai 1ml huyết thanh người âm tính đã pha loãng SUBS TMB: 1 chai chứa 11ml chất hiện màu WASH BUF: 1 chai chứa 25ml nước rửa 20x SPECM DIL: 2 chai chứa 30ml Buffer pha loãng mẫu SOLN: 1 chai chứa 11ml của 0,73M phosphoric acid Iso: 13485, FDA được thiết kế có thể sử dụng dạng lọ nhỏ giọt như 1 micropipet nên trong khi sử dụng không cần micropipette để hút dung dịch, Các giếng trên 1 khay (96 giếng) dễ dàng bẻ rời. | 96 test/ hộp | test | 3
| 295 | Phần 231 | Elisa huyết thanh Giun lươn (Strongyloides stercoralis) |  | Định tính kháng thể Strongyloides IgG trong huyết thanh người bằng kỹ thuật Elisa, Tổng thời gian thực hiện thử nghiệm/ mẫu ≤30 phút 15 giây, ủ ở nhiệt độ phòng (15-25 °C) - Độ nhạy: 100% - Độ đặc hiệu: 100% Giá trị ngưỡng chấp nhận cho control là: Control âm: 0,0 đến 0,2 OD Control dương: 0,5 hoặc trên 0,5 OD Đọc tất cả các giếng tại 450nnm/650nm-620nm Dương tính: Hấp thu bằng hoặc trên 0,2 OD Âm tính: Hấp thu nhỏ hơn 0,2 OD Hộp gồm: MT PLATE: 96 giếng gắn kháng nguyên CONJ: 1 chai 11ml chứa protein A kết hợp với peroxidase CONTROL +: 1 chai 1ml huyết thanh thỏ dương tính đã pha loãng CONTROL -: 1 chai 1ml huyết thanh người âm tính đã pha loãng SUBS TMB: 1 chai chứa 11ml chất hiện màu WASH BUF: 1 chai chứa 25ml nước rửa 20x SPECM DIL: 2 chai chứa 30ml Buffer pha loãng mẫu SOLN: 1 chai chứa 11ml của 0,73M phosphoric acid Chứng chỉ: Iso: 13485:2003 - Cấu tạo của các lọ dung dịch (SUBS TMB, CONJUGATE, STOP SOLUTION…) được thiết kế sử dụng dạng lọ nhỏ giọt như 1 micropipet nên trong khi sử dụng không cần micropipette để hút dung dịch, - Các giếng trên 1 khay (96 giếng) dễ dàng bẻ rời | 96 test/ hộp | test | 3
| 296 | Phần 232 | Elisa huyết thanh Sán lá gan lớn (Fasciola sp) |  | Định tính kháng thể Fasciola IgG trong huyết thanh người bằng kỹ thuật Elisa - Tổng thời gian thực hiện thử nghiệm/ mẫu ≤30 phút - Ủ ở nhiệt độ phòng (15-25 °C), - Độ nhạy: 100% - Độ đặc hiệu: 100% Giá trị ngưỡng chấp nhận cho control là:Control âm: 0,0 đến 0,09 OD Control dương: 0,5 hoặc trên 0,5 OD Hộp gồm: MT PLATE: 96 giếng gắn kháng nguyên CONJ: 1 chai 11ml chứa protein A kết hợp với peroxidase CONTROL+: 1 chai 1ml huyết thanh thỏ dương tính đã pha loãng CONTROL-: 1 chai 1ml huyết thanh người âm tính đã pha loãng SUBS TMB: 1 chai chứa 11ml chất hiện màu WASH BUF: 1 chai chứa 25ml nước rửa 20x SPECM DIL: 2 chai chứa 30ml Buffer pha loãng mẫu SOLN: 1 chai chứa 11ml của 0,73M phosphoric acid Chứng chỉ: Iso: 13485, FDA - Cấu tạo của các lọ dung dịch (SUBS TMB , CONJUGATE , STOP SOLUTION…) được thiết kế có thể sử dụng dạng lọ nhỏ giọt như 1 micropipet. - Các giếng trên 1 khay (96 giếng) dễ dàng bẻ rời | 96 test/ hộp | test | 3
| 297 | Phần 233 | Elisa huyết thanh Sán lợn (Cysticercus cellulosae) |  | Định tính kháng thể Taenia solium IgG trong huyết thanh người bằng kỹ thuật Elisa, tổng thời gian thực hiện thử nghiệm/ mẫu ≤30 phút Độ nhạy: 88% Độ đặc hiệu: 96%, ủ ở nhiệt độ phòng (15-25 °C) Giá trị ngưỡng chấp nhận cho control là:Control âm: 0,0 đến 0,3 ODControl dương: 0,5 hoặc trên 0,5 OD Đọc tất cả các giếng tại 450nnm/650nm-620nm Dương tính: Hấp thu bằng hoặc trên 0,3 OD Âm tính: Hấp thu nhỏ hơn 0,3 OD Hộp gồm: MT PLATE: 96 giếng gắn kháng nguyên CONJ : 1 chai 11ml chứa protein A kết hợp với peroxidase CONTROL +: 1 chai 1ml huyết thanh thỏ dương tính đã pha loãng, CONTROL -: 1 chai 1ml huyết thanh người âm tính đã pha loãng SUBS TMB: 1 chai chứa 11ml chất hiện màu WASH BUF: 1 chai chứa 25ml nước rửa 20x SPECM DIL: 2 chai chứa 30ml Buffer pha loãng mẫu SOLN: 1 chai chứa 11ml của 0,73M phosphoric acid Chứng chỉ: Iso: 13485, FDA được thiết kế có thể sử dụng dạng lọ nhỏ giọt như 1 micropipet nên trong khi sử dụng không cần micropipette để hút dung dịch - Các giếng trên 1 khay (96 giếng) dễ dàng bẻ rời. | 96 test/ hộp | test | 3
| 298 | Phần 234 | Kit HPV-HR Genotyping |  |  | Bộ/ 50 test | test | 6
| 299 | Phần 235 | Control Anti-HAV |  |  | 2x3.5ml+2x3.5ml | ml | 6
| 300 | Phần 236 | Control CEV |  |  | 2x0.8ml+2x0.8ml | ml | 6
| 301 | Phần 237 | Control CMV IgG II |  | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm định lượng CMV IgG | 2x0.9ml+2x0.9ml | ml | 6
| 302 | Phần 238 | Control CMV IgM II |  | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm bán định lượng CMV IgM | 2x0.8ml+2x0.8ml | ml | 6
| 303 | Phần 239 | Control HBeAg |  | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm định lượng HBeAg | 2x4ml+2x3.5ml | ml | 6
| 304 | Phần 240 | Control HSV-1/2 IgG |  |  | 2x1.3ml+2x1.3ml | ml | 6
| 305 | Phần 241 | Control HSV-1/2 IgM |  |  | 2x1.2ml+2x1.2ml | ml | 6
| 306 | Phần 242 | Control Treponema Screen |  | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Treponema Screen | 2x2ml+2x2ml/Hộp | ml | 3
| 307 | Phần 243 | CTNK HbA1c (HbA1c Programme) |  | Hóa chất tham gia chương trình ngoại kiểm phù hợp với Trung tâm kiểm chuẩn được phân vùng của BYT. | 6 x 0.5 ml | ml | 6
| 308 | Phần 244 | CTNK Miễn Dịch (Immunoassay Programme) |  | Hóa chất tham gia chương trình ngoại kiểm phù hợp với Trung tâm kiểm chuẩn được phân vùng của BYT. | 6 x 5 ml | ml | 6
| 309 | Phần 245 | CTNK Niệu (Urinalysis) |  | Hóa chất tham gia chương trình ngoại kiểm phù hợp với Trung tâm kiểm chuẩn được phân vùng của BYT. | 3 x 12 ml | ml | 6
| 310 | Phần 246 | CTNK Sinh Hóa (Monthly General Clinical Chemistry Programme) |  | Hóa chất tham gia chương trình ngoại kiểm phù hợp với Trung tâm kiểm chuẩn được phân vùng của BYT. | 6 x 5 ml | ml | 6
| 311 | Phần 247 | CTNK Tim mạch (Liquid Cardiac) |  | Hóa chất tham gia chương trình ngoại kiểm phù hợp với Trung tâm kiểm chuẩn được phân vùng của BYT. | 6 x 3 ml | ml | 6
| 312 | Phần 248 | H.Pylori (máu) |  | Phát hiện định tính kháng thể kháng H.Pylori trong huyết thanh và huyết tương. Độ nhạy 99,96%, độ đặc hiệu 99,94%. Dạng cassette 4.5mm. Đóng gói riêng từng test. Bảo quản ở 2-30 độ C. Có COA từ nhà sản xuất. Tiêu chuẩn ISO, CFS. | Hộp 25/30/40 test | test | 3
| 313 | Phần 249 | HBsAg Combo (dùng máu toàn phần) |  | Là một thử nghiệm sắc ký miễn dịch invitro được thiết kế để định tính xác định sự có mặt của HBsAg trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần. Đặc tính sản phẩm: - Độ nhạy: 100% (98,3 - 100%) - Độ đặc hiệu: 100% (99,5 - 100%) - Quy cách đóng gói: 100 test/hộp - Bảo quản: 1 - 40oC |  | test | 6
| 314 | Phần 250 | Immunoassay Control Premium Plus Level 1 |  | Chất nội kiểm miễn dịch của bên thứ 3 mức 1 | 12 x 5ml | ml | 3
| 315 | Phần 251 | Immunoassay Control Premium Plus Level 2 |  | Chất nội kiểm miễn dịch của bên thứ 3 mức 2 | 12 x 5ml | ml | 3
| 316 | Phần 252 | Immunoassay Control Premium Plus Level 3 |  | Chất nội kiểm miễn dịch của bên thứ 3 mức 3 | 12 x 5ml | ml | 3
| 317 | Phần 253 | Light Check 12 |  | Dung dịch kiểm tra hệ thống | 12x2ml/hộp | ml | 3
| 318 | Phần 254 | Wash/System Liquid |  | Dung dịch rửa hệ thống, sử dụng để rửa giữa các xét nghiệm | 6x1L/hộp | ml | 3
| 319 | Phần 255 | CEV |  |  | Hộp 100 test | test | 6
| 320 | Phần 256 | Dengue (NS1Ag) |  | Hộp 30 test |  | test | 6
| 321 | Phần 257 | DENGUE IgG/IgM |  | Độ nhạy 97.9%, độ đặc hiệu 99.0%, thực hiện XN trong vòng 15 phút |  | test | 6
| 322 | Phần 258 | HSV-1/2 IgG |  |  | Hộp 100 test | test | 6
| 323 | Phần 259 | HSV-1/2 IgM |  |  | Hộp 100 test | test | 6
| 324 | Phần 260 | Test đường huyết mao mạch |  |  | Hộp 50 test | test | 6
| 325 | Phần 261 | Test H.pylori Ag (Phân) |  | Hộp 50 test. Dạng que | Hộp | test | 6
| 326 | Phần 262 | Test HIV 1/2 3.O |  | Phát hiện được cả kháng nguyên P24 của HIV 1; kháng thể HIV 1 và kháng thể HIV 2. - Độ nhạy 100% , độ dặc hiệu ≥ 99,72%, Cho kết quả nhanh trong vòng 20 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 40 phút, không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch dịch đệm(chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương , Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn châu Âu EN ISO 13485- 2012. Sản xuất tại nước thuộc G7. - Hoạt chất chính: pTB319 antigen, pGO11 Antigen,gp41 antigen RA43,gp36 antigen RA43,gp36 antigen RA31, subtype-O antigen RA22,p24 antibody (SD), p24 antibody 2a12-2, p24 antibody 2a12-2,p24 antibody 99961. | Hộp | test | 3
| 327 | Phần 263 | Test Influenza Ag A/B/A (H1N1) |  | Hộp 25 test hoặc quy cách khác | Hộp | test | 6
| 328 | Phần 264 | Test Influenza Antigen |  | Phát hiện định tính và phân biệt kháng nguyên của virut cúm type A và type B trực tiếp từ mẫu tăm bông dịch mũi/họng/hầu họng hoặc mẫu dịch hút từ mũi/hầu họng. Quy cách 25 test/Hộp | Hộp | test | 6
| 329 | Phần 265 | Test nhanh chẩn đoán lao |  | Test chẩn đoán nhanh bệnh lao. Dạng que khô. Tiêu chuẩn chất lượng ISO hoặc tương đương. Bảo quản nhiệt độ 2-30 độ C | 25 test/ Hộp | test | 6
| 330 | Phần 266 | Test nhanh chẩn đoán viêm dạ dày |  | Test chẩn đoán nhanh vi khuẩn gây viêm loét dạ dày, tá tràng, đóng gói dạng bột kít. Theo tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất | 30 test/ Hộp | test | 6
| 331 | Phần 267 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan A |  | Hộp 25 test hoặc quy cách khác | 30 test/ Hộp | test | 6
| 332 | Phần 268 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan E |  | Hộp 40 test | 30 test/ Hộp | test | 6
| 333 | Phần 269 | Test nhanh EV71 |  | Phát hiện kháng thể IgM kháng Entervirus 71. Mẫu sử dụng: huyết thanh, huyết tương. Độ nhạy 98,1%. Độ đặc hiệu 99,1%. |  | test | 6
| 334 | Phần 270 | Test nhanh máu ẩn trong phân (FOB) |  | Phát hiện định tính hemoglobin máu trong mẫu phân người. Độ nhạy: 98%, Độ đặc hiệu: 98.5%. Không phản ứng chéo với hemoglobin lợn, hemoglobin gà, hemoglobin bò, HRPO, bilirubin, albumin huyết thanh bò, vitamin C và sucrose. Thành phần bao gồm: Cộng hợp vàng: cộng hợp vàng- kháng thể đơn dòng chuột kháng hemoglobin người (1±0,2µg); vạch thử: kháng thể đơn dòng chuột kháng hemoglobin người (4±0,8µg); vạch chứng: IgG dê kháng chuột (2±0,4µg). | 25 test/hộp | test | 2
Tổng cộng 334 danh mục gồm 270 phần
| Ghi chú: |  | Giá chào trong đơn chào hàng là giá đã có thuế VAT và bao gồm toàn bộ chi phí giao hàng tại kho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam
Số thứ tự bệnh viện (STTBV): không được xóa
Giá chào: theo đơn vị tính nhỏ nhất ( tại cột 8)

## bao gia HC thong thuong
| BỘ Y TẾ |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRUNG ƯƠNG QUẢNG NAM
PHỤ LỤC
(Kèm theo công văn số: /BV-KD ngày 29/4/2022 của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam)
STT công ty | STT BV | Tên hóa chất | Tên thương mại | Cấu hình, tính năng thông số kỹ thuật cơ bản | Quy cách đóng gói (mang tính chất tham khảo) | Đơn vị tính | Phân nhóm theo TT 14 | Hãng SX | Nước SX | Giá ( đã có VAT) | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 1 | 50% Troclosene Sodium (NaDCC) |  |  | Hộp 100 viên | viên
| 2 | Acid acetic tinh khiết |  |  |  | Lít | 6
| 3 | Acid citric |  |  |  | kg | 6
| 4 | Acid Formic |  |  |  | Lọ | 6
| 5 | Alkylbenzyl Dimethylammonium Chloride 0,095% w/w + Didecyl Dimethylammonium Chloride 0,025% w/w |  |  | Chai phun/750ml | Chai
| 6 | Amphetamin Dipstick (4mm) |  | Test thử định tính phát hiện Amphetamine trong nước tiểu. Dạng que, 2 vạch NPH 1000 ng/mL. Thời gian đọc kết quả ≤ 5 phút. Điều kiện bảo quản: 2-30 độ C. Tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương. | 30Test/kit | test | 6
| 7 | Anti A,B, AB |  |  | 10ml/lọ, 3 lọ/hộp | ml
| 8 | ASLO latex |  | Phát hiện kháng thể kháng streptolysin trong mẫu huyết thanh. | Hộp 100 test | test | 6
| 9 | BA 90 |  |  |  | đĩa | 6
| 10 | BHI |  |  | Hộp / 10 tube | tube | 5
| 11 | BHI 20% glycerol |  | Ống canh thang dùng cho xét nghiệm vi sinh Đóng gói: Hộp 10 ống Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Hộp / 10 tube | tube | 5
| 12 | BHI bột |  |  | Lọ 500g | gam | 6
| 13 | Bộ hóa chất nhuộm PAS |  |  | 3 lọ x 500ml | Bộ | 6
| 14 | Bộ hồng cầu mẫu ABO |  |  | 10ml/lọ x 3 lọ | ml | 5
| 15 | Bộ nhuộm Gram |  | Bộ nhuộm vi khuẩn gram theo phương pháp thủ công.Tiêu chuẩn chất lượng TCVN. Bảo quản nhiệt độ phòng | Bộ/4 chai 100ml | ml | 6
| 16 | Bộ nhuộm Ziehl Neelsen |  |  | Bộ 3 chai x 100ml | Bộ | 5
| 17 | Bôm Canada (gắn lam kính) |  |  | lọ 500ml | ml | 6
| 18 | Canxi hydroxit |  |  |  | mg
| 19 | CAXV |  |  | hộp 10 đĩa | đĩa | 6
| 20 | Chapman |  | Môi trường Manitol phân lập staphylococci. (Chapman (Mannitol salt agar) hoặc tương đương) |  | đĩa | 6
| 21 | Chapman bột |  |  | Lọ 500g | gam | 6
| 22 | Chromagar 90 |  | Đạt yêu cầu làm thuốc thử dùng cho phòng thí nghiệm (IVD). Phải đáp ứng khi chuyên gia đánh giá thực tế trên hàng mẫu | Hộp/10 đĩa | đĩa | 3
| 23 | Chromagar bột |  |  | Lọ 500g | gam | 6
| 24 | Chromagar Candida 90mm |  | Đạt yêu cầu làm thuốc thử dùng cho phòng thí nghiệm (IVD). Phải đáp ứng khi chuyên gia đánh giá thực tế trên hàng mẫu | Hộp / 10 đĩa | đĩa | 6
| 25 | Citrat |  |  |  | Ống | 5
| 26 | Citrat bột |  |  | Lọ 500 g | gam | 6
| 27 | Cleaning Tool |  | Dung dịch kiểm tra hệ thống, dùng cho máy | 10 x 3.5 mL + 2 integrated/hộp | ml | 3
| 28 | Clotest (H.Pylori) |  |  | Hộp 20 test | test | 5
| 29 | COAGULASE TEST |  | Môi trường lỏng được dùng để nuôi cấy các vi sinh vật khó tính và không khó tính, bao gồm vi khuẩn hiếu khí và kị khí, từ các mẫu lâm sàng, thực phẩm và các mẫu môi trường. Môi trường này đặc biệt phù hợp để nuôi cấy staphylococci dương tính coagulase cho thử nghiệm ngưng kết plasma theo ISO 6888. Thành phần (g/l): Enzymatic Digest of Animal Tissues 10.0; Dehydrated Calf Brain Infusion 12.5; Dehydrated Beef Heart Infusion 5.0; Glucose 2.0; Sodium Chloride 5.0; Disodium Hydrogen Phosphate, Anhydrous 2.5; pH 7.4 ± 0.2 ở 25ºC. Đạt yêu cầu làm thuốc thử dùng cho phòng thí nghiệm (IVD). Phải đáp ứng khi chuyên gia đánh giá thực tế trên hàng mẫu | Hộp/10 lọ | Lọ | 3
| 30 | Composite đặc màu A2 |  |  |  | tube
| 31 | Composite đặc màu A3 |  |  |  | tube
| 32 | Composite đặc màu A3.5 |  |  |  | tube
| 33 | Composite lỏng màu A3 |  |  |  | tube
| 34 | Cồn 70 độ |  |  |  | ml
| 35 | Cồn 90 độ |  | Cồn y tế, có mùi alcohol đặc trưng. Nồng độ cồn 90% ổn định trong thời gian dài, can 30 lít |  | ml
| 36 | Cồn tuyệt đối |  | Cồn tuyệt đối dùng cho kit tách triết tự động | 500 - 710 microns | ml
| 37 | Cóng phản ứng |  | Trộn phản ứng | 1800 Cái/hộp | ml | 3
| 38 | Cortisomol |  |  |  | mg
| 39 | Dầu soi kính |  |  | Chai/25 ml | ml | 6
| 40 | Disposable Tips |  | Đầu côn dùng một lần | 576 cái/hộp | ml | 3
| 41 | Dung dịch khử nhiễm DNA/RNA |  | • Thành phần: Chất oxy hóa, chất hoạt động bề mặt, muối và nước • Tính năng kỹ thuật: + Các ion Cu2+ liên kết với DNA, sau đó phản ứng với H2O2 tạo ra các gốc hydroxyl. Các gốc hydroxyl này tấn công vào các DNA, làm cho DNA bị phá hủy. + Đựng trong chai nhựa có nắp đậy (có cung cấp kèm theo chai dạng vòi xịt) hoặc chai dạng vòi xịt + Đựng trong chai không quá 50% thể tích để tránh tình trạng bay hơi của sản phẩm | Lọ | Lọ | 2
| 42 | Dung dịch Lazarus |  |  | Chai 500ml | ml | 6
| 43 | Dung dịch lọc máu dùng trong thận nhân tạo (bicarbonat hoặc acetat) |  | 30,5g + 66,0g/1000ml; Can 10 lít dung dịch thẩm phân máu | Can /10 lít | Can
| 44 | Dung dịch lọc máu dùng trong thận nhân tạo (bicarbonat hoặc acetat) |  | 161,0g+5,5g+9,7g+3,7g+8,8g/1000ml; Can 10 lít dung dịch thẩm phân máu | Can /10 lít | Can
| 45 | Dung dịch Lugol |  |  | 0.03 | ml
| 46 | Dung dịch Marcano |  |  | Chai 500ml | ml | 6
| 47 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật. |  | Thành phần : Chlohexidine Gluconate; Nồng độ 4%. có hoạt tính đối với hầu hết các vi khuẩn Gram dương và Gram âm, có ít tác dụng đối với một số chủng Pseudomonsa | Can 5 lít | ml | 6
| 48 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại, dạng cồn (không rửa lại với nước) |  | Hoạt chất: Ethanol 50% (w/w), Isopropanol 28% (w/w), Chlorhexidine digluconate 0,5% (w/w). Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, Caprylic triglyceride, Isopropyl myristate, Olive Oil PEG-7 Esters… Chất tạo màu, hương liệu. | Chai 500ml/ Thùng 12 chai | Chai
| 49 | Dung dịch sát khuẩn bề (dạng phun sương ) |  | Hoạt chất: Hydrogen peroxide 5 % (w/w), Ion Ag 0,005 % (w/w). Hiệu quả diệt khuẩn Vi khuẩn, nấm mốc : EN 13697 Mycobacterium: EN 14348 Virus: EN 14476 Bào tử: EN 13704 | Can 5 lít/ thùng 4 can | Can
| 50 | Dung dịch sát khuẩn khử trùng dụng cụ, trang thiết bị y tế |  | Protease 2.5% + Didecyl Dimethylammonium Chloride, 2,75% Nồng độ pha: 0.5% | Gói/ 25gr | Gói
| 51 | EA-50 |  |  | Chai 500ml | ml | 6
| 52 | Eosin |  |  | 6 lọ/hộp | Hộp | 6
| 53 | Erching (3,7% Phosphoric acid gel) |  |  |  | ống
| 54 | ESBL |  | Thành phần: 0,05% Didecyldimethylammonium Chloride + 0,06% Polyhexxamethylene biguanide Chlorhydrate. Phổ diệt khuẩn (MRSA, ESBL), diệt lao, hiệu quả trên virus (H1N1, Rotavirus…) chỉ từ 15 phút. Chai + vòi xịt, 1 Lít | Hộp/10 đĩa | đĩa | 3
| 55 | ESBL/KPC |  |  | Hộp/10 đĩa | đĩa | 6
| 56 | ESBL/MRSA |  |  | Hộp/10 đĩa | đĩa | 6
| 57 | Ferticult Flushing |  |  | 5chai 20ml / kit | kit | 6
| 58 | Formol |  |  | Chai 1000 ml | Lít | 6
| 59 | Fuji IX |  |  | Hộp 15g:8g | mg
| 60 | Gel KY 82 g |  |  |  | tube
| 61 | Gel siêu âm |  |  | 5lit/Can | can
| 62 | Giêm sa mẹ |  |  | Chai 1000 ml | ml | 5
| 63 | Glutaraldehyde |  | Dung dịch ngâm tiệt khuẩn mức độ cao, nồng độ 2,55%, pH = 6 | Can 5 lít | ml | 6
| 64 | Hematoxylin |  |  | Hộp 12 lọ | Hộp | 6
| 65 | Hoạt chất Enzym Protease + chất tẩy rửa |  |  | Can/1 lít | ml
| 66 | Hydrogen Peroxide 26,53% w/w + Acetic acid 7,83% w/w + Peracetic acid 5% w/w |  |  | Can/5 lít | Can
| 67 | Javen |  |  | Can 30 lít | Lít | 5
| 68 | Kẽm oxid (Nha khoa) |  |  | lo 500gram | gam
| 69 | Keo dán (bonding) |  |  | lọ 6g | tube
| 70 | KIA |  |  |  | Ống | 5
| 71 | KIA bột |  |  | Lọ 500g | gam | 6
| 72 | Kovacs - 100ml |  |  | Lọ 100ml | ml | 2
| 73 | Marijuana Dipstick (4mm) |  |  | 30Test/kit | test | 6
| 74 | MC 90 |  |  |  | đĩa | 6
| 75 | MC bột |  |  | Lọ 500g | gam | 6
| 76 | Methamphetamin Dipstick (4mm) |  |  | 30Test/kit | test | 6
| 77 | MHA |  |  |  | đĩa | 6
| 78 | MHA 120 |  |  | Hộp/10 đĩa | đĩa | 6
| 79 | MHA bột |  |  | Lọ 500g | gam | 6
| 80 | MHBA |  |  |  | đĩa | 6
| 81 | MHBA 120 |  |  | Hộp/10 đĩa | đĩa | 6
| 82 | Morphin Dipstick (4mm) |  | Hộp 40 Test | 30Test/kit | test | 5
| 83 | MRSA |  |  | Hộp/10 đĩa | đĩa | 6
| 84 | MRSA/VRE |  |  | Hộp/10 đĩa | đĩa | 6
| 85 | MR-VP ( Klark klubs ) bột |  |  | Hộp 500 gam | gam | 6
| 86 | MSA 90 |  |  | Hộp/10 đĩa | đĩa | 6
| 87 | Muối tinh |  |  | Gói 1kg | kg | 5
| 88 | NA |  |  |  | đĩa | 6
| 89 | NA bột |  |  | Hộp 500 gam | gam | 6
| 90 | Ống huyết học K3 EDTA 2ml |  | Ống chống đông cho 2ml máu toàn phần. Ống chân không, nắp su. | Hộp 50 ống | Ống | 4
| 91 | Ống Citrat |  |  | Lọ 50 đĩa | Ống | 5
| 92 | Ống đông máu sodium citrate 3,2% 2ml |  | Ống chân không, nắp su, chứa sodium citrate 3,2% chống đông cho 2ml máu. | 1 x 50 ống | Ống | 5
| 93 | Ống huyết học K2 EDTA 2ml |  | Ống chống đông cho 2ml máu toàn phần. Ống chân không, nắp su. | Hộp 100 ống | Ống | 6
| 94 | Ống huyết học K2 EDTA 6ml |  | Ống chống đông cho 6ml máu toàn phần. Ống chân không, nắp su. | Hộp 100 ống | Ống | 5
| 95 | Ống lấy máu chân không 3ml có chất chống đông Lithium Heparin |  | Ống chân không lấy 3 ml máu có chứa Lithium Heparin, nắp su | Túi 50 ống | Ống | 4
| 96 | Ống Lithium Heparin (ống chân không) |  | Ống chân không lấy 3.0 ml máu chứa Lithium Heparin | Hộp 100 ống | Ống | 5
| 97 | Ống nghiệm huyết học EDTA 0.5ml |  | Ống chống đông cho 0.5 ml máu toàn phần. | Hộp 100 ống | Ống | 5
| 98 | Ortho- Phthaldehyde |  | Ortho- Phthaldehyde 0.55% + thành phần trơ | Can/5 lít | ml
| 99 | Papanicolaous 2b OG6 |  |  | Chai 500ml | ml | 6
| 100 | Papanicolaous 3b EA 50 |  |  | Chai 500ml | ml | 6
| 101 | Paraffin tinh khiết |  |  |  | kg | 3
| 102 | PEPTONE bột |  |  | Lọ 500g | gam | 6
| 103 | RPR |  | 8 giếng / card, đường kính giếng ≥ 2cm, tốc độ lắc 80 - 100 vòng/phút | 500 Tests/Hộp | test | 3
| 104 | SIM (H2S-Indol-Motility) |  |  |  | tube | 5
| 105 | Sodium Hypochlorite 3% (Dung dịch bơm rửa ống tủy Hyposol) |  |  | Chai 3% 500ml | chai
| 106 | SS |  |  |  | đĩa | 6
| 107 | SS bột |  |  |  | gam | 6
| 108 | Starter Kit |  | Chất mồi phản ứng | 3x230ml+3x230ml/hộp | ml | 3
| 109 | TCBS 90 (Thạch TCBS) |  | Môi trường nuôi cấy chọn lọc được đề xuất sử dụng để nuôi cấy, phân lập thuộc loài Vibrio spp. từ các mẫu bệnh phẩm. Thành phần bao gồm: Yeast extract, Bacteriological peptone, Ox Bile, Ferric citrate, Bromothymol blue, Thymol blue, Sodium thiosulphate, agar, pH: 8.6±0.2; bao gói bằng màng , hộp 10 đĩa (2 gói x 5 đĩa). | Hộp 10 | đĩa | 6
| 110 | Thạch Sabouraud |  |  | Hộp/10 đĩa | đĩa | 6
| 111 | Thuốc đánh bóng răng |  |  | Hộp 200 cái | cái
| 112 | TPHA |  | Test chẩn đoán nhanh bệnh giang mai theo phương pháp ngưng kết. Dạng que khô. Tiêu chuẩn chất lượng ISO hoặc tương đương. Bảo quản nhiệt độ từ 2-8 độ C | 100 Tests/Hộp | test | 3
| 113 | TSA 90 |  |  | Hộp/10 đĩa | đĩa | 6
| 114 | Uri select bột |  |  | Hộp 500 gam | gam | 6
| 115 | Vôi Soda |  |  | lọ 500gram | lọ
| 116 | VP(Voges-Proskauer) |  |  | Bịch 10 tube | tube | 5
| 117 | Xylen |  |  | Chai 500ml | ml | 6
Tổng cộng: 117 danh mục
Ghi chú: Giá chào trong đơn chào hàng là giá đã có thuế VAT và bao gồm toàn bộ chi phí giao hàng tại kho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam
Số thứ tự bệnh viện (STTBV): không được xóa
Số thứ tự bệnh viện (STTBV): không được xóa
Giá chào: theo đơn vị tính nhỏ nhất ( tại cột 7)